检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-24 03:23

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.527	7.26	合格

3	圆椒	0.541	16.53	合格

4	葫芦	0.575	6.27	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-24 03:12

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.524	8.44	合格

3	大葱	0.591	11.31	合格

4	姜	0.534	2.44	合格

5	蒜黄	0.564	18.42	合格

6	蒜子	0.599	14.59	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-24 03:01

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	小白菜	0.515	12.49	合格

3	香菜	0.525	2.35	合格

4	大葱	0.543	11.06	合格

5	西红柿	0.595	14.00	合格

6	蒜子	0.547	4.18	合格

7	蒜黄	0.561	10.16	合格