检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-27 03:23

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西红柿	0.520	12.23	合格

3	上海青	0.593	18.34	合格

4	杏鲍菇	0.510	16.54	合格

5	白玉菇	0.547	1.32	合格

6	平菇	0.529	19.19	合格

7	大葱	0.520	5.42	合格

8	姜	0.572	10.11	合格

9	蒜子	0.567	6.34	合格

10	老南瓜	0.570	7.44	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-27 03:28

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.592	8.30	合格

3	蒜苔	0.532	8.48	合格

4	大葱	0.536	1.06	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-27 03:38

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大白菜	0.544	15.20	合格

3	小白菜	0.514	10.12	合格

4	红萝卜	0.529	6.00	合格

5	姜	0.586	13.52	合格

6	大葱	0.520	1.49	合格

7	圆椒	0.593	8.09	合格

8	西葫芦	0.580	15.20	合格

9	花菜	0.519	11.11	合格

10	西红柿	0.552	19.41	合格

11	蒜子	0.574	19.33	合格

12	红椒	0.552	8.20	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-27 03:54

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	蒜苔	0.514	14.41	合格

3	红萝卜	0.537	16.07	合格

4	大葱	0.518	2.26	合格