检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-29 03:58

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.575	19.01	合格

3	红椒	0.527	13.20	合格

4	小葱	0.533	10.30	合格

5	大葱	0.526	10.42	合格

6	姜	0.520	6.36	合格

7	蒜子	0.593	10.48	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-29 03:09

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.536	1.41	合格

3	圆椒	0.552	12.28	合格

4	大葱	0.527	17.32	合格

5	菜心	0.587	8.22	合格

6	红萝卜	0.518	16.23	合格

7	姜	0.588	12.55	合格

8	蒜子	0.596	16.58	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-29 03:00

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	圆椒	0.589	8.11	合格

3	花菜	0.566	5.43	合格

4	红椒	0.535	13.13	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-29 03:53

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大白菜	0.549	6.12	合格

3	红萝卜	0.547	10.47	合格

4	香菜	0.536	16.08	合格

5	西红柿	0.526	4.56	合格

6	蒜子	0.583	19.28	合格

7	小芹菜	0.595	12.34	合格

8	小白菜	0.576	12.29	合格

9	蒜苔	0.523	11.00	合格

10	大葱	0.542	10.22	合格

11	平菇	0.520	12.11	合格

12	油麦菜	0.539	3.30	合格