检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-30 03:13

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大葱	0.539	14.32	合格

3	姜	0.585	16.48	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-30 03:14

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.552	4.45	合格

3	红萝卜	0.523	5.27	合格

4	姜	0.596	3.33	合格

5	青椒	0.560	13.28	合格

6	香菜	0.519	20.48	合格

7	上海青	0.559	9.42	合格

8	蒜子	0.595	1.06	合格

9	大葱	0.560	14.15	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-10-30 03:04

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.545	6.01	合格

3	上海青	0.538	7.51	合格

4	小白菜	0.552	11.53	合格

5	姜	0.587	1.39	合格

6	大葱	0.513	19.13	合格

7	圆椒	0.596	18.18	合格

8	西红柿	0.556	14.52	合格

9	蒜子	0.540	8.17	合格

10	蒜苗	0.511	12.21	合格