检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-03 03:37

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西红柿	0.569	18.26	合格

3	圆椒	0.577	13.30	合格

4	芹菜	0.536	13.30	合格

5	大葱	0.548	2.11	合格

6	姜	0.537	7.01	合格

7	蒜子	0.564	19.44	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-03 03:31

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.555	11.56	合格

3	圆椒	0.513	9.49	合格

4	姜	0.572	6.22	合格

5	包菜	0.556	11.38	合格

6	大葱	0.514	14.04	合格

7	蒜子	0.540	3.39	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-03 03:25

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.512	12.22	合格

3	大白菜	0.569	16.29	合格

4	尖椒	0.542	9.49	合格

5	西葫芦	0.598	9.49	合格

6	西红柿	0.551	9.03	合格

7	蒜子	0.560	20.13	合格

8	姜	0.526	3.07	合格

9	大葱	0.528	14.26	合格