检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-05 03:30

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	香菇	0.568	0.08	合格

3	杏鲍菇	0.536	15.39	合格

4	西红柿	0.589	19.55	合格

5	西葫芦	0.552	11.40	合格

6	大葱	0.512	17.07	合格

7	姜	0.581	17.01	合格

8	蒜子	0.510	3.42	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-05 03:32

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	上海青	0.580	17.19	合格

3	大白菜	0.559	6.39	合格

4	蒜苔	0.587	15.23	合格

5	红萝卜	0.523	0.02	合格

6	香菜	0.586	12.54	合格

7	姜	0.564	2.47	合格

8	大葱	0.514	11.23	合格

9	蒜子	0.525	10.20	合格