检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-06 03:09

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	小白菜	0.596	11.43	合格

3	香菇	0.561	17.46	合格

4	大葱	0.539	1.29	合格

5	姜	0.523	17.10	合格

6	香菜	0.531	8.46	合格

7	蒜黄	0.556	1.57	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-06 03:04

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	芹菜	0.524	2.22	合格

3	红萝卜	0.551	5.54	合格

4	白玉菇	0.512	10.51	合格

5	金针菇	0.529	0.53	合格

6	大葱	0.594	1.11	合格

7	姜	0.524	6.08	合格

8	蒜子	0.545	12.52	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-06 03:15

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.561	13.17	合格

3	上海青	0.519	20.42	合格

4	大葱	0.577	12.06	合格

5	圆椒	0.575	15.02	合格

6	西红柿	0.574	7.42	合格

7	蒜子	0.584	12.25	合格

8	蒜苗	0.535	18.11	合格