检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-07 03:23

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西红柿	0.525	17.14	合格

3	土豆	0.592	3.15	合格

4	大葱	0.545	4.17	合格

5	姜	0.527	12.23	合格

6	蒜子	0.578	11.12	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-07 03:25

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.566	13.10	合格

3	姜	0.540	12.48	合格

4	大葱	0.526	5.39	合格

5	圆椒	0.562	15.59	合格

6	蒜子	0.588	7.12	合格

7	蒜苗	0.579	12.10	合格

8	小芹菜	0.513	10.15	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-07 03:20

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西葫芦	0.567	17.27	合格