检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-11 03:09

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.538	12.52	合格

3	圆椒	0.558	20.44	合格

4	蒜黄	0.561	17.34	合格

5	大葱	0.557	0.04	合格

6	姜	0.521	0.26	合格

7	蒜子	0.595	13.19	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-11 03:13

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.525	10.22	合格

3	大葱	0.570	0.35	合格

4	姜	0.577	8.23	合格

5	小葱	0.558	3.16	合格

6	香菜	0.592	13.30	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-11 03:46

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	小白菜	0.545	15.10	合格

3	西葫芦	0.547	1.15	合格

4	圆椒	0.559	3.44	合格

5	蒜苗	0.584	3.51	合格

6	香菜	0.550	6.39	合格

7	蒜黄	0.545	5.30	合格

8	胡萝卜	0.514	0.05	合格

9	芹菜	0.596	6.09	合格

10	姜	0.590	19.53	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-11 03:48

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.535	2.22	合格

3	上海青	0.599	16.39	合格

4	香菜	0.577	4.52	合格

5	大葱	0.549	5.41	合格

6	花菜	0.590	7.40	合格

7	西红柿	0.541	2.10	合格

8	蒜子	0.544	12.35	合格

9	蒜苗	0.596	18.57	合格