检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-12 03:22

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.549	20.24	合格

3	上海青	0.556	0.31	合格

4	冬瓜	0.514	12.02	合格

5	香菇	0.564	0.49	合格

6	姜	0.586	14.46	合格

7	大蒜	0.584	13.09	合格

8	圆椒	0.547	16.30	合格

9	蒜子	0.540	9.55	合格

10	芹菜	0.558	18.34	合格

11	菜心	0.589	1.50	合格

12	红椒	0.572	3.27	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-12 03:41

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	圆椒	0.513	10.21	合格

3	大葱	0.534	2.40	合格

4	姜	0.515	7.36	合格

5	蒜子	0.551	2.47	合格

6	土豆	0.515	12.08	合格

7	莲菜	0.597	14.15	合格