检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-17 03:16

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.534	10.48	合格

3	圆角	0.515	19.03	合格

4	小米辣	0.519	14.17	合格

5	茄子	0.511	5.18	合格

6	大葱	0.532	2.48	合格

7	姜	0.543	13.45	合格

8	蒜子	0.575	4.53	合格

9	西红柿	0.546	18.37	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-17 03:15

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.524	19.34	合格

3	大白菜	0.549	18.30	合格

4	红萝卜	0.592	7.17	合格

5	姜	0.595	0.27	合格

6	大葱	0.587	8.26	合格

7	圆椒	0.597	7.17	合格

8	西葫芦	0.554	19.46	合格

9	蒜子	0.597	7.03	合格

10	红椒	0.540	4.54	合格

11	蒜苗	0.527	3.47	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-17 03:44

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.581	3.43	合格

3	莲菜	0.557	15.05	合格

4	姜	0.593	3.00	合格

5	圆椒	0.583	12.08	合格

6	红萝卜	0.587	10.55	合格

7	香菇	0.519	9.35	合格

8	菜心	0.577	12.42	合格

9	大葱	0.561	9.59	合格

10	蒜子	0.586	11.03	合格