检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-18 03:10

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	金针菇	0.573	6.04	合格

3	杏鲍菇	0.526	14.11	合格

4	白玉菇	0.578	11.52	合格

5	姜	0.544	14.27	合格

6	大葱	0.511	5.46	合格

7	蒜子	0.512	13.27	合格

8	香菜	0.563	3.21	合格

9	蒜黄	0.588	0.46	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-18 03:33

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	香菜	0.521	6.59	合格

3	大葱	0.589	0.38	合格

4	姜	0.557	15.34	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-18 03:13

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.571	5.07	合格

3	上海青	0.513	1.36	合格

4	香菜	0.567	17.09	合格

5	姜	0.572	5.25	合格

6	大葱	0.553	4.12	合格

7	西红柿	0.555	6.58	合格

8	蒜子	0.520	12.30	合格

9	花菜	0.541	14.33	合格

10	蒜苔	0.597	7.39	合格