检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-21 03:33

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.520	13.36	合格

3	红椒	0.528	6.27	合格

4	芹菜	0.526	7.02	合格

5	香菇	0.547	17.33	合格

6	上海青	0.573	9.09	合格

7	大葱	0.588	20.27	合格

8	姜	0.542	12.38	合格

9	蒜子	0.545	4.22	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-21 03:00

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.514	1.33	合格

3	莲菜	0.558	10.41	合格

4	圆椒	0.594	6.27	合格

5	洋葱	0.556	5.23	合格

6	西红柿	0.590	3.11	合格

7	西葫芦	0.594	3.19	合格

8	大葱	0.595	0.55	合格

9	姜	0.592	18.56	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-21 03:27

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.516	18.33	合格

3	红萝卜	0.541	14.06	合格

4	大葱	0.528	9.49	合格

5	茄子	0.544	4.23	合格

6	西红柿	0.539	5.54	合格

7	蒜子	0.567	13.59	合格

8	蒜苗	0.583	3.19	合格

9	小芹菜	0.556	7.28	合格