检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-24 03:50

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	平菇	0.510	15.42	合格

3	西红柿	0.568	16.01	合格

4	姜	0.586	4.46	合格

5	小白菜	0.580	16.40	合格

6	大葱	0.577	6.30	合格

7	香菜	0.511	12.55	合格

8	蒜黄	0.539	4.11	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-24 03:30

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	蒜苔	0.554	20.21	合格

3	红萝卜	0.548	20.26	合格

4	大葱	0.593	8.58	合格

5	香菇	0.591	1.52	合格

6	菜心	0.514	2.26	合格

7	蒜子	0.539	13.10	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-24 03:37

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.563	2.07	合格

3	大白菜	0.549	11.56	合格

4	姜	0.559	2.36	合格

5	大葱	0.521	12.15	合格

6	圆椒	0.511	7.17	合格

7	西葫芦	0.557	17.57	合格

8	西红柿	0.525	8.30	合格

9	蒜子	0.562	6.50	合格

10	红椒	0.526	17.27	合格

11	蒜苗	0.512	14.13	合格

12	白萝卜	0.565	13.51	合格