检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-25 03:41

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.562	15.42	合格

3	莲菜	0.585	18.37	合格

4	柿子	0.548	6.07	合格

5	圆椒	0.536	10.02	合格

6	大葱	0.519	4.16	合格

7	蒜子	0.569	19.07	合格

8	姜	0.597	2.29	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-25 03:47

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.596	17.58	合格

3	上海青	0.510	20.44	合格

4	香菜	0.553	18.42	合格

5	姜	0.525	17.39	合格

6	大葱	0.528	12.40	合格

7	柿子	0.531	5.59	合格

8	蒜子	0.516	18.49	合格

9	蒜苗	0.510	16.42	合格

10	花菜	0.511	12.50	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-25 03:01

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	莲菜	0.552	5.44	合格

3	蒜苗	0.598	18.03	合格

4	圆椒	0.529	1.33	合格