检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-26 03:05

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大葱	0.557	7.25	合格

3	姜	0.583	3.39	合格

4	蒜黄	0.573	1.54	合格

5	香菜	0.542	3.07	合格

6	平菇	0.561	20.26	合格

7	西红柿	0.516	14.58	合格

8	小白菜	0.596	18.13	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-26 03:57

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	圆椒	0.572	16.29	合格

3	大葱	0.534	0.59	合格

4	姜	0.535	0.36	合格

5	蒜子	0.547	9.55	合格

6	土豆	0.525	12.25	合格

7	莲菜	0.547	6.34	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-26 03:53

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.588	5.50	合格

3	上海青	0.535	14.35	合格

4	冬瓜	0.558	5.02	合格

5	香菇	0.514	5.20	合格

6	大葱	0.547	8.19	合格

7	圆椒	0.567	9.16	合格

8	蒜子	0.548	9.44	合格

9	芹菜	0.525	15.43	合格

10	菜心	0.590	20.43	合格

11	红椒	0.517	5.48	合格