检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-28 03:37

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.521	7.58	合格

3	蒜苔	0.515	14.30	合格

4	白玉菇	0.578	10.18	合格

5	西红柿	0.538	7.48	合格

6	小白菜	0.572	8.19	合格

7	平菇	0.528	6.11	合格

8	大葱	0.524	18.29	合格

9	姜	0.587	4.58	合格

10	蒜黄	0.588	8.26	合格

11	香菜	0.510	15.49	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-28 03:30

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.547	4.31	合格

3	圆椒	0.570	14.23	合格

4	莲菜	0.596	7.11	合格

5	西红柿	0.575	13.31	合格

6	户路	0.592	6.53	合格

7	大葱	0.587	19.59	合格

8	姜	0.511	6.27	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-11-28 03:39

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.530	5.19	合格

3	红萝卜	0.578	17.55	合格

4	姜	0.515	17.39	合格

5	大葱	0.560	16.59	合格

6	茄子	0.522	15.33	合格

7	西红柿	0.539	2.39	合格

8	蒜子	0.517	0.42	合格

9	小芹菜	0.525	2.18	合格