检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-01 03:45

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西兰花	0.523	10.17	合格

3	红萝卜	0.561	11.41	合格

4	红椒	0.585	5.05	合格

5	黄椒	0.547	18.26	合格

6	大葱	0.593	16.03	合格

7	姜	0.598	16.50	合格

8	蒜子	0.573	4.09	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-01 03:41

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	包菜	0.589	5.35	合格

3	土豆	0.541	6.55	合格

4	圆椒	0.514	0.17	合格

5	莲菜	0.540	4.42	合格

6	大葱	0.586	6.38	合格

7	姜	0.592	17.07	合格

8	蒜子	0.576	20.19	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-01 03:38

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.571	8.03	合格

3	大白菜	0.579	1.54	合格

4	小白菜	0.520	17.16	合格

5	姜	0.588	13.29	合格

6	大葱	0.560	14.48	合格

7	圆椒	0.528	20.59	合格

8	葫芦	0.590	11.24	合格

9	西红柿	0.517	17.03	合格

10	蒜子	0.515	5.00	合格

11	白玉萝卜	0.575	3.40	合格

12	红椒	0.563	12.09	合格

13	花椒	0.586	7.28	合格