检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-01 03:05

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.578	3.33	合格

3	圆椒	0.596	3.20	合格

4	莲菜	0.549	14.45	合格

5	西红柿	0.534	9.21	合格

6	西葫芦	0.557	18.45	合格

7	大葱	0.541	12.36	合格

8	姜	0.560	17.06	合格