检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-02 03:59

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	香菇	0.599	18.17	合格

3	西红柿	0.539	16.29	合格

4	小白菜	0.538	6.05	合格

5	大葱	0.574	9.09	合格

6	姜	0.595	8.24	合格

7	香菜	0.588	12.59	合格

8	蒜苗	0.579	19.26	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-02 03:59

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.576	0.16	合格

3	上海青	0.556	15.59	合格

4	小白菜	0.557	11.42	合格

5	姜	0.597	10.53	合格

6	西红柿	0.592	15.41	合格

7	蒜子	0.592	18.31	合格

8	芹菜	0.513	20.02	合格

9	包菜	0.586	16.16	合格