检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-04 03:49

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.567	5.49	合格

3	上海青	0.527	1.22	合格

4	大白菜	0.576	15.44	合格

5	香菜	0.588	18.30	合格

6	姜	0.576	14.47	合格

7	大葱	0.568	18.20	合格

8	圆椒	0.593	0.52	合格

9	蒜子	0.593	1.17	合格

10	平菇	0.548	7.27	合格

11	蒜苗	0.588	5.48	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-04 03:23

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	平菇	0.517	4.37	合格

3	上海青	0.533	12.54	合格

4	大葱	0.533	13.52	合格

5	姜	0.540	18.20	合格

6	香菜	0.519	17.07	合格

7	蒜苗	0.557	12.17	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-04 03:45

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.554	6.45	合格