检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-05 03:15

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	花菜	0.525	0.36	合格

3	大葱	0.533	4.25	合格

4	红萝卜	0.588	14.33	合格

5	姜	0.574	7.01	合格

6	蒜子	0.514	4.30	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-05 03:40

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.549	0.23	合格

3	莲菜	0.565	16.58	合格

4	圆椒	0.585	20.37	合格

5	洋葱	0.525	12.29	合格

6	西红柿	0.541	9.18	合格

7	西葫芦	0.525	6.17	合格

8	姜	0.510	2.36	合格

9	蒜	0.568	8.50	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-05 03:56

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.547	11.11	合格

3	红萝卜	0.518	4.59	合格

4	姜	0.513	15.47	合格

5	大葱	0.592	12.45	合格

6	圆椒	0.530	9.20	合格

7	茄子	0.552	3.29	合格

8	西红柿	0.540	2.38	合格

9	蒜子	0.535	8.37	合格

10	红椒	0.575	11.56	合格

11	小芹菜	0.526	16.31	合格