检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-09 03:07

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	蒜苔	0.523	6.20	合格

3	芹菜	0.573	7.53	合格

4	大葱	0.582	19.02	合格

5	姜	0.554	17.54	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-09 03:35

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.557	5.22	合格

3	上海青	0.526	10.29	合格

4	小白菜	0.525	18.49	合格

5	香菜	0.588	16.26	合格

6	姜	0.529	19.49	合格

7	大葱	0.596	1.37	合格

8	西红柿	0.539	8.32	合格

9	蒜子	0.563	8.51	合格

10	小芹菜	0.561	19.51	合格