检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-12 03:55

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.528	17.56	合格

3	红椒	0.553	14.26	合格

4	芹菜	0.576	1.02	合格

5	香菇	0.545	3.26	合格

6	红萝卜	0.583	17.03	合格

7	大葱	0.578	1.33	合格

8	蒜子	0.537	9.20	合格

9	姜	0.544	20.06	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-12 03:38

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红椒	0.554	15.47	合格

3	土豆	0.587	2.15	合格

4	圆椒	0.533	16.02	合格

5	大葱	0.515	16.38	合格

6	蒜子	0.562	10.26	合格

7	上海青	0.581	18.06	合格

8	洋葱	0.529	14.29	合格

9	红萝卜	0.557	18.45	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-12 03:39

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.534	3.22	合格

3	红萝卜	0.571	11.45	合格

4	香菜	0.540	7.14	合格

5	大葱	0.576	7.58	合格

6	西葫芦	0.562	16.23	合格

7	西红柿	0.551	18.44	合格

8	小芹菜	0.596	8.06	合格