检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-15 03:56

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	杏鲍菇	0.578	12.52	合格

3	红椒	0.573	9.10	合格

4	粉皮	0.537	6.04	合格

5	蒜黄	0.563	14.51	合格

6	大葱	0.576	8.41	合格

7	姜	0.562	6.53	合格

8	蒜子	0.512	6.26	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-15 03:15

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	圆椒	0.559	0.52	合格

3	洋葱	0.592	8.56	合格

4	香菇	0.564	13.56	合格

5	上海青	0.593	0.51	合格

6	红萝卜	0.537	19.35	合格

7	大葱	0.543	4.42	合格

8	蒜子	0.582	17.47	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-15 03:16

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.542	3.27	合格

3	红萝卜	0.570	13.27	合格

4	香菜	0.557	11.48	合格

5	姜	0.595	1.19	合格

6	大葱	0.586	5.21	合格

7	西葫芦	0.513	1.34	合格

8	西红柿	0.577	16.18	合格

9	蒜子	0.589	9.28	合格

10	菠菜	0.545	15.05	合格

11	蒜黄	0.580	12.49	合格