检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-16 03:32

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.515	8.13	合格

3	红萝卜	0.531	3.59	合格

4	大葱	0.530	18.07	合格

5	姜	0.557	15.23	合格

6	香菜	0.575	0.50	合格

7	蒜苗	0.513	20.51	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-16 03:14

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.512	1.54	合格

3	上海青	0.560	19.35	合格

4	香菜	0.592	2.38	合格

5	姜	0.535	19.21	合格

6	大葱	0.535	14.35	合格

7	西红柿	0.599	1.32	合格

8	蒜子	0.517	15.21	合格

9	芹菜	0.542	4.09	合格

10	菠菜	0.542	16.06	合格