检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-18 03:07

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.527	13.53	合格

3	大葱	0.527	13.45	合格

4	蒜黄	0.538	10.42	合格

5	蒜子	0.514	10.23	合格

6	姜	0.581	14.58	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-18 03:27

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.558	17.21	合格

3	上海青	0.570	6.32	合格

4	香菜	0.522	15.20	合格

5	姜	0.512	1.04	合格

6	大葱	0.578	6.47	合格

7	圆椒	0.513	18.08	合格

8	菠菜	0.511	18.59	合格

9	小芹菜	0.536	7.56	合格