检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-19 03:42

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	芹菜	0.514	3.13	合格

3	红椒	0.585	3.50	合格

4	红萝卜	0.555	17.26	合格

5	蒜黄	0.582	20.29	合格

6	大葱	0.576	14.32	合格

7	姜	0.540	8.56	合格

8	蒜子	0.572	7.47	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-19 03:46

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.597	20.54	合格

3	圆椒	0.570	0.30	合格

4	莲菜	0.542	13.12	合格

5	大葱	0.573	4.48	合格

6	姜	0.555	10.37	合格

7	西红柿	0.583	5.06	合格

8	西葫芦	0.575	1.20	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-19 03:33

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.553	4.39	合格

3	香菜	0.526	1.40	合格

4	大葱	0.527	13.18	合格

5	西葫芦	0.581	17.46	合格

6	西红柿	0.587	5.46	合格

7	蒜子	0.554	15.18	合格