检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-22 03:22

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.588	18.22	合格

3	红椒	0.594	7.17	合格

4	茄子	0.580	12.29	合格

5	西红柿	0.513	6.56	合格

6	大葱	0.554	16.49	合格

7	姜	0.599	1.24	合格

8	蒜子	0.527	18.38	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-22 03:12

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	花菜	0.526	4.25	合格

3	红萝卜	0.535	19.56	合格

4	大葱	0.581	14.41	合格

5	姜	0.572	19.04	合格

6	白玉菇	0.547	20.46	合格

7	金针菇	0.512	1.13	合格

8	香菜	0.590	7.14	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2025-12-22 03:10

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	冬瓜	0.593	0.45	合格

3	红萝卜	0.556	11.16	合格

4	香菇	0.585	17.12	合格

5	香菜	0.558	4.24	合格

6	姜	0.552	19.45	合格

7	大葱	0.591	7.05	合格

8	西葫芦	0.595	15.02	合格

9	西红柿	0.591	8.32	合格

10	蒜子	0.567	15.46	合格

11	菜心	0.530	13.03	合格