检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：孙小江

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-24 03:01

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	你好	0.566	16.46	合格