检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-27 03:01

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大葱	0.519	2.03	合格

3	姜	0.561	17.49	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-27 03:25

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.517	4.25	合格

3	莲菜	0.579	19.58	合格

4	大葱	0.594	18.07	合格

5	圆椒	0.551	20.51	合格

6	西红柿	0.588	20.41	合格

7	姜	0.526	4.11	合格

8	西葫芦	0.580	0.15	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-27 03:04

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.591	7.57	合格

3	上海青	0.599	0.48	合格

4	小白菜	0.519	18.34	合格

5	西红柿	0.555	16.34	合格

6	蒜子	0.525	15.27	合格

7	小芹菜	0.593	13.05	合格