检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-29 03:44

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	红萝卜	0.527	8.48	合格

3	大葱	0.573	19.08	合格

4	姜	0.531	1.33	合格

5	蒜苗	0.581	17.17	合格

6	蒜子	0.520	9.38	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-29 03:26

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大葱	0.527	8.47	合格

3	土豆	0.534	12.19	合格

4	圆椒	0.562	18.45	合格

5	莲菜	0.563	0.37	合格

6	姜	0.544	2.13	合格

7	上海青	0.510	14.20	合格

8	红萝卜	0.521	0.01	合格

9	香菇	0.580	3.15	合格

10	蒜子	0.584	12.45	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-29 03:37

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	上海青	0.573	20.43	合格

3	大白菜	0.598	20.31	合格

4	小白菜	0.575	8.20	合格

5	香菜	0.582	13.25	合格

6	姜	0.545	14.18	合格

7	大葱	0.553	20.32	合格

8	西红柿	0.580	5.20	合格

9	蒜子	0.515	14.03	合格

10	小芹菜	0.597	13.02	合格