检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-30 03:56

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	大白菜	0.548	0.08	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-30 03:09

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.594	14.00	合格

3	红萝卜	0.576	9.55	合格

4	姜	0.529	19.48	合格

5	大葱	0.565	19.00	合格

6	圆椒	0.581	12.33	合格

7	蒜子	0.550	0.14	合格

8	小芹菜	0.594	1.28	合格

检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-01-30 03:19

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	西葫芦	0.547	14.31	合格

3	西红柿	0.563	12.01	合格

4	大葱	0.519	5.12	合格

5	姜	0.525	8.09	合格

6	蒜子	0.519	9.00	合格