检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-02-02 03:54

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.534	11.26	合格

3	大白菜	0.511	3.35	合格

4	红萝卜	0.561	17.40	合格

5	豆角	0.595	15.05	合格

6	姜	0.599	17.23	合格

7	大葱	0.587	4.54	合格

8	西葫芦	0.561	14.19	合格

9	西红柿	0.582	19.57	合格

10	蒜子	0.598	4.16	合格

11	菠菜	0.538	18.45	合格