检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王利

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-02-04 03:43

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	土豆	0.546	9.28	合格

3	上海青	0.526	6.30	合格

4	冬瓜	0.539	3.40	合格

5	红萝卜	0.581	15.22	合格

6	香菜	0.526	12.54	合格

7	姜	0.535	1.27	合格

8	大葱	0.512	19.33	合格

9	圆椒	0.548	18.04	合格

10	老南瓜	0.563	16.12	合格

11	蒜子	0.515	0.38	合格