检测项目   有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测人员：王一名

检测单位：焦作市城乡一体化示范区芦堡肖付芳蔬菜

受检单位：

检测时间：2026-02-05 03:31

国标 GB/T5009 199-2003

对照 △A：0640

通道	名称	吸光度	抑制率(%)	结果

2	香菜	0.553	4.52	合格

3	大葱	0.592	3.58	合格

4	西红柿	0.567	6.24	合格

5	蒜子	0.592	19.40	合格

6	小芹菜	0.513	9.09	合格

7	菠菜	0.544	11.19	合格